## Full1
Dipòsit Digital. Cultura i Patrimoni / Fons i col·leccions
Col·lecció d'Instruments Científics. Facultat de Biologia
Inventari
Data de darrera actualització: 2020
Núm. | Núm. de reg.* | Nom | Unitats | Data aprox. | Descripció | Forma i data d'ingrés | Imatge representativa
Edifici Margalef. Planta 0 (Agora)
Vitrina 1. Expositor Filatèlic
1 |  | Col·lecció filatèlica | _ |  | Col·lecció de de segells relacionats amb científics o temes científics.
Vitrina 2a (part superior)
2 | 11IB | Microscopi monocular Martin | 1 |  | Base en capella. Lupa condensadora. Còpia de microscopi del s. XVIII. | Donació de M. Durfort
3 |  | Microscopi de Leeuwenhoek | 1 |  |  | Donació de M.Durfort
4 | 17 IB | Lupa de dissecció Kremp | 1 | 1920 | Platina transparent. Peu de ferradura. | Donació de M.Durfort
5 | 18IB | Microscopi de dissecció Koristka | 1 | 1917 | Platina amb braços. Peu quadrat. Serveix per aïllar mostres molt menudes o per dissecar insectes o separar òrgans de peixos petits o amfibis. | 1985
6 |  | Lupa de dissecció | 1 | 1920 | Procedent del Laboratori Biològic de Sarrià. | 1985
7 |  | Lupa monocular Reichert | 2 | 1900 | Procedent del Laboratori Biològic de Sarrià. | 1985
8 |  | Refractòmetre | 1 | 1895 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
9 |  | Colorímetre | 1 | 1930 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia). | 1990
10 |  | Conjunt d'ulleres, lupes de mà i comptafils de diferents èpoques | varis |  |  | Donació M. Durfort
Vitrina 2b (part inferor)
11 |  | Model de microscopi monocular antic. |  | 1990 | Objecte de propaganda procedent d'un laboratori farmacèutic. No funcional.
12 | 12IB | Microscopi binocular Nachet | 1 | 1860 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia). | 1985
13 |  | Microscopis Leitz | 2 | 1910 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia). | 1985
14 |  | Microscopi Stiassnier | 1 | 1920 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
15 |  | Microscopi Winkel-Zeiss | 1 | 1965 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
16 |  | Microscopi Cajal | 1 | 1970 | Procedent del Laboratori Biològic de Sarrià. | 1985
17 | 51IB | Microscopi monocular Wild | 1 | 1975 | Microscopi monocular amb revòlver portador de quatre objectius. Platina rodona i giratòria amb carro mòbil. Condensador i portafiltres. Làmpada incorporada. | 2000
18 | 50IB | Micoscopi Wild | 1 | 1975 | Microscopi binocular amb revòlver de quatre objectius. Condensador de camp clar i de camp fosc, platina rodona i giratòria i llum incorporat. | 2008 Donació Dr. Prevosti
19 | 52IB | Microscopi estereoscòpic Wild | 1 | 1975 | Lupa estereoscòpica amb portalàmpades amb un braç articulat. Platina rodona, gens habitual en els models de les diverses marques. Feia servir aquesta lupa el Dr. Prevosti. | 2008 Donació Dr. Prevosti
20 | 16IB | Microscopi monocular Reichert | 1 | 1955 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia). | Compra
21 | 15IB | Microscopi Margalef | 1 | 1940 | Microscopi monocular construït amb llautó pel Dr. Ramon Margalef quan estudiava Ciències Naturals a la Universitat de Barcelona. Té un sistema de diafragmes realment sorprenent i original. Porta incorporada una cambra clara de tipus Abbe. Encara serveix per visualitzar mostres de crustacis petits. | Donació de la família Margalef a la Facultat de Biologia de la UB
22 |  | Microscopi Culpeper | 1 |  | Reproducció del model Culpeper feta pel Sr. Magrans a petició de M. Durfort. | 2005
23 | 13IB | Microscopi monocular Martin | 1 | 1900 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
24 |  | Viscosímetre | 1 | 1955 | Meyla, Ford din núm. 4 Procedent de l'antic Dpt. de Fisiologia Animal (ara, Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia)
25 |  | Fotomicroscopi binocular Nikon | 1 | 1980 | Procedent de l'antiga secció departamental d'Antropologia de la Facultat de Biologia (ara, Dept. Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)
26 | 27IB | Microscopi de projecció Nachet | 1 | 1910 | Bancada horitzontal. Òptica completa. Connexió amb cable elèctric.
27 | 30IB | Microscopi Greenough | 1 | 1930 | Microscopi binocular apte per aïllar foraminífers, estructures petites, llavors i partícules minerals. Permet observar la circulació sanguínia per transparència de la membrana interdigital en les granotes i del desplaçament dels eritròcits pels capil·lars. Les aletes laterals o reposabraços faciliten a l'observador una manipulació còmoda. | Compra
28 |  | Lupa estereoscòpica Nachet | 1 | 1960 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
29 |  | Micròtom de congelació Leitz | 1 | 1970 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
30 |  | Micròtom de lliscada | 1 | 1945 | Parafina cel·loidina
31 | 53IB | Micròtom de Minot KORISTKA | 1 | 1920 | Model Fiore. Micròtom molt sòlid per obtenir talls en congelació i també de blocs de material inclòs en cel·loïdina. | Donació Laboratori Dr. Ribas-Mujal
32 | 36IB | Micròtom de Minot | 1 | 1920 | Micròtom de rotació de parafina. Marca Reichert K. Fabricat a Budapest | Donació Laboratori Dr. Ribas-Mujal
33 | 34IB | Micròtoms de mà Ranvier | 4 | 1910-1970 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
34 |  | Aparell de lacar E. Leitz Weitlar | 1 | 1920 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia). | Compra
35 | 08IB | Estufa de parafina Call | 1 | 1940 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia). | Compra
36 |  | Estufa de parafina | 1 | 1940 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
37 |  | Diferents platines, condensadors i revòlvers portaobjectius | varis |  | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
38 |  | Làmpada puntiforme Nikon | 1 | 1970 |  | Donació Dr, Néstor Hladún
39 |  | Pots de farmàcia | 2 |  | Pots d'apotecari | Cessió M. Durfort
40 |  | Balança amb pesos | 1 | 1975 |  | Donació M. Durfort
41 |  | Material divers de vidre | varis |  |  | Donació M. Durfort
42 |  | Preparacions | varis | 1910 | Diverses preparacions d'organismes marins. | 1948
Vitrina 3. Captació d'imatges
43 |  | Càmera Kodak | 1 | 1910 |  | 1999 Donació Enric València
44 |  | Càmera Retina | 1 | 1975 |  | Donació Francesc Mestres
45 |  | Càmera Yashica | 1 | 1970 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
46 | 65IB | Càmera fotogràfica Leica (DPR) | 1 | 1980 |  | 2004 Donació Enric València
47 | 66IB | Càmera fotogràfica Agfa, model Isola I | 1 | 1960 |  | 1980 Donació M. Durfort
48 |  | Càmera Nikon | 1 | 1985 |  | 2015 Donació Francesc Mestres
49 | 64IB | Càmera Exacta-Varex | 2 | 1960 |  | 1980 Donació M. Durfort
50 |  | Càmera Olympus | 2 | 1990 |  | Donació M. Durfort
51 |  | Càmera Polaroid | 3 | 2000 |  | 2013 Donació M. Durfort
52 |  | Fotòmetre Wild | 1 | 1985 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
53 | 67IB | Accessoris de càmeres fotogràfiques | 4 | 1970-80 | Adaptador per a microfotografia: acoblador al tub ocular i visor.
54 |  | Càmara multiscope | 1 |  | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
55 |  | Càmera Charman | 2 |  |  | Donació M. Durfort
56 |  | Càmera Fujifilm | 1 |  |  | Donació M. Durfort
57 |  | Càmera Premier | 1 |  |  | Donació M. Durfort
58 |  | Càmera Bausch & Lomb | 1 |  | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
59 |  | Prismàtics Zeiss | 1 | 1970 |  | 2000 Donació J. Nadal
60 |  | Prismàtics Stain Optic | 1 | 1970 |  | Donació Francesc Mestres
61 |  | Prismàtics Aloma | 1 | 1990 |  | 2000 Donació J. Nadal
62 |  | Rellotges de laboratori fotogràfic | 2 |  | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
63 |  | Projector de pel·lícules Muray Cinay 110 | 1 |  |  | 2015 Donació Francesc Mestres
64 |  | Nera | 1 |  | Aparell per tallar i enganxar pel·lícules SUPER 8. | 2015 Donació Francesc Mestres
65 |  | Stereoscope Sawyer's | 1 |  | Visor de diapositives | Donació Francesc Mestres
66 |  | Projector Panorama | 1 |  | Projector de diapositives | Donació M. Durfort
67 |  | Projector Halina Paramount Viewer | 1 |  | Projector de diapositives
68 |  | Projector Kodak M55-P | 1 |  | Projector de pel·lícules | 2015 Donació Francesc Mestres
69 |  | Càmera de filmació Instamatic M14 | 1 |  |  | 2015 Donació Francesc Mestres
70 |  | Paximat N-12 | 1 |  | Procedent del Dpt. de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia. | 2010
71 |  | Projector de carrusel Kodak | 1 |  | Procedent del Dpt. de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia. | 2010
Edifici Margalef. Planta 1
Vitrina 4
72 |  | Microscopi Steindorff | 1 | 1890 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia). | 1980 | 1
73 | 44IB | Microscopi monocular Leitz | 1 | 1910 | . | Donació Laboratori Biològic de Sarrià | 2
74 |  | Microscopi Waechter | 1 | 1930 |  | Donació Laboratori Biològic de Sarrià | 3
75 |  | Microscopi Waechter | 1 | 1930 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia). |  | 4
76 |  | Microscopi Reichert | 1 | 1960 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia). |  | 5
77 |  | Microscopi Officina Galilei | 1 | 1960 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia). |  | 6
78 |  | Microscopi binocular Leitz | 1 | 1960 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia). |  | 7
79 |  | Microscopi binocular Wild | 1 |  | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia). |  | 8
80 |  | Microscopi PZO | 1 | 1980 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia). |  | 9
81 | 19IB | Microscopi de projecció Reichert | 1 | 1970 | Microscopi dissenyat per calibrar fibres tèxtils. Platina mòbil i inclinada. Sistema d'il·luminació incorporat. Enfocament molt especial amb palanca. 15 x 40 cm Procedent del Dpt. de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia. | 1990 | 10
82 |  | Microscopi de projecció | 1 | 1890 | Objectiu, condensador i Font de Llum funcionen. Procedent del Dpt. de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia. | 1990 | 11
83 |  | Làmpada | 1 | 1930 | Làmpada d'un microscopi horitzontal de projecció. Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia). | 1930 | 12
84 | 26 IB | Lupa amb braç mòbil ENOSA | 1 | 1960 | Connexió elèctrica. Alçada regulable. Disposa de tres jocs d'objectius. En perfecte estat de funcionament. Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia). | 1930 | 13
85 |  | Micròtom de parafina Erma | 1 | 1970 |  |  | 14
86 |  | Micròtom de congelació American Optical | 1 | 1960 | Procedent de l'antic Dpt. de Zoologia-vertebrats (ara, Dept. Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals) | Donació Joaquim Gosalbez | 15
87 |  | Micròtom de congelació Shibuya Optical | 2 | 1980 |  | Donació Antonio Torralba | 16
88 |  | Caixa de mostres | 1 |  | Caixa amb 6 mostres |  | 17
89 |  | Altres petits aparells | varis |  | Condensadors, platines, miralls, visor de pel·lícules, càmera clara, recipient per a xilè, encenedor Busten. |  | 18
Vitrina 5
90 | 31IB | Microscopi monocular Himmler | 1 | 1946 | Platina giratòria amb pinces. Condensador mòbil. Peu amb ferradura. |  | 1
91 |  | Microscopi Stiassnie | 1 | 1925 | Microscopi monocular. Platina cuadrada. Peu en ferradura. El tub ocular es pot allargar fins a 180 mm. Revòlver amb dos objectius. |  | 2
92 |  | Microscopi Reichert | 1 | 1970 | Microscopi de treball del prof. Enric Gadea, de l'antic Dpt. de Zoologia-invertebrats. Gran estatiu. Binocular inclinat. Revòlver amb 4 objectius. Platina cuadrada. Peu amb llum incorporada. | 2010 | 3
93 |  | Aparells per extracció i comptatge de cèl·lules sanguínies | 3 |  | Aparells per extracció i comptatge de cèl·lules sanguínies per obtenir un hematòcrit. | 1990 Donació Laboratori Biològic de Sarrià | 4
94 |  | Estufa de parafina | 1 | 1910-1940 | Estufa de parafina amb 2 compartiments. | 1990 Donació Laboratori Biològic de Sarrià | 5
95 |  | Forn | 1 | 1925 | Estufa de coure per fer inclusions en parafina. |  | 6
96 |  | Balança d'un braç | 1 | 1935 | Procedent de l'antic Dpt. de Zoologia-vertebrats | 2000 | 7
97 |  | Centrífugues | 3 | 1950-1960 | Diversos models de centrífugues amb diferent nombre de tubs. Diferents procedències de laboratoris de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. | Entre 1990 i 2000 | 8
98 | 14IB | Centrífuga de mà de 4 tubs | 1 | 1920 | Centrífuga per treballar amb material relativament gran, com oòcits. Procedent del Laboratori d'Histologia. | 1990 Donació Laboratori Biològic de Sarrià | 9
99 |  | Lloca Elèctrica | 1 |  | Fabricació casolana d'un estudiant del Laboratori Biològic de Sarrià. | 1990 | 10
100 |  | Planímetre | 1 |  | Procedent de l'antic Dpt. de Zoologia-vertebrats | 2015 Donació Dr. Adrià Cansinos | 11
101 |  | Carpeta de mostres | 1 | Inicis s. XX | 23 preparacions de material vegetal i animal de principis de segle XX de Londres. | Donació Dr. Jaume Josa | 12
Edifici Margalef. Planta 2
102 |  | Fotomicroscopi Apophot-Nikon | 1 | 1970 | Amb 2 càmeres fotogràfiques incorporades | Cedit per l'antic Dpt. de Biologia Animal | 1
103 |  | Microscopi electrònic de rastreig | 1 |  | Cambridge Instruments, Stereoscan 120 | 2015 Cedit pel Servei de Microscòpia Electrònica de la UB | 2
Edifici Margalef. Planta 3
Vitrina 6a
104 |  | Vacuòmetre de mercuri | 1 |  | Marca Afora | 2013 Cedit per l'antic Dpt. de Fisiologia | 18
105 |  | Bobina d'inducció o rodet Palmer | 1 |  | Fabricat a Anglaterra | 2013 Cedit per l'antic Dpt. de Fisiologia | 1
106 |  | Bobina d'inducció o rodet de Ruhmkorff | 1 |  |  | 2013 Cedit per l'antic Dpt. de Fisiologia | 3
107 |  | Microscopi monocular Officine Galileo | 1 | 1970 |  | 2013 Cedit per l'antic Dpt. de Fisiologia | 4
108 |  | Colorímetres | 2 | 1950 |  | 2013 Cedit per l'antic Dpt. de Fisiologia | 5
109 |  | Projector manual de diapositives | 1 |  |  | 2013 Cedit per l'antic Dpt. de Fisiologia | 6
110 |  | Tub de Mariotte | 1 |  |  | 2013 Cedit per l'antic Dpt. de Fisiologia | 7
111 |  | Microgasòmetre | 1 |  | Natelson, Model 600 Fabricat a Springfield (EEUU) | 2013 Cedit per l'antic Dpt. de Fisiologia | 8
112 |  | Balança de torsió | 1 |  |  | 2013 Cedit per l'antic Dpt. de Fisiologia | 9
113 |  | Vacuòmetre d'aigua | 1 |  |  | 2013 Cedit per l'antic Dpt. de Fisiologia | 10
Vitrina 6b
114 |  | Caixa-maleta amb electrocardiògraf | 1 |  |  | 2013 Cedit per l'antic Dpt. de Fisiologia | 11
115 |  | Calculadora | 1 | 1950 |  | 2013 Cedit per l'antic Dpt. de Fisiologia | 12
116 |  | Hemòmetre GIM | 1 |  |  | 2013 Cedit per l'antic Dpt. de Fisiologia | 13
117 |  | Xeringa de gallet | 1 | 1920-1930 | Xeringa per a ús veterinari amb sistema de dosificació. Antic Dpt. de Fisiologia Animal (ara, Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia). |  | 14
118 |  | Pèndol de contacte | 1 | 1928 | Pèndol de contacte de Bowditch-Baltzar. Catàleg Zimmermann (Alemanya, 1928) | 2013 Cedit per l'antic Dpt. de Fisiologia | 15
119 |  | Reòstats | 2 |  |  | 2013 Cedit per l'antic Dpt. de Fisiologia | 16
120 |  | Densitòmetres | 2 |  |  | Donació prof. Josep Oriol Mora Massip. (Químic en tractament d'aigües) | 17
121 |  | Cubetes espectrofotòmetre | 4 |  |  |  | 18
122 |  | Càmbra clara en el seu estoig | 1 |  | Càmbra clara tipus ABBÉ (i al costat un higròmetre) | 2013 Cedit per l'antic Dpt. de Fisiologia | 19
123 |  | Higròmetre | 1 |  |  | 2013 Cedit per l'antic Dpt. de Fisiologia | 20
124 |  | Cronòmetre | 1 |  | Cronòmetre especial per a laboratori fotogràfic | 2013 Cedit per l'antic Dpt. de Fisiologia | 21
125 |  | Esfigmomanòmetres o tensiòmetres | 2 | 1943/ | Maneguí inflable que s'utilitza per a mesurar la pressió sanguínia | 2013 Cedit per l'antic Dpt. de Fisiologia | 22
126 |  | Balances de platet | 2 | 1975 |  | 2013 Cedit per l'antic Dpt. de Fisiologia | 23
127 |  | Estufa de parafina | 1 | 1950 |  | 2013 Cedit per l'antic Dpt. de Fisiologia | 24
128 |  | Quimògraf | 1 |  | Recording Drum. Palmer | 2013 Cedit per l'antic Dpt. de Fisiologia | 25
129 |  | Lector microhematòcrit | 2 |  |  | 2013 Cedit per l'antic Dpt. de Fisiologia | 26
Edifici Margalef. Planta -1
130 |  | Màquina universal d'assaig mecànic Instron | 1 | 1980 | Màquina per calcular la resistència mecànica de musculatura i ossos. Antic Dpt. de Zoologia-vertebrats | 2000 Donació del Dr. Adrià Cansinos
Edifici Prevosti. Entrada.
131 | 29IB | Microscopi electrònic de transmissió Hitachi HU-12 | 1 | 1972 | Microscopi de la Càtedra d'Histologia i Anatomia Patològica de la Facultat de Medicina que va permetre desenvolupar nombroses tesis doctorals de caràcter ultraestructural. Va arribar un moment que les avaries no es van poder arreglar perquè no hi havia peces de recanvi. (230 × 180 × 80 cm) | 1985
Edifici Prevosti. Planta 1 (Replà)
132 | 02IB | Microscopi electrònic de transmissió Philips EM 200 | 1 | 1966 | El microscopi es va instal·lar el 16 de juliol de 1966 al futur Servei de Microscòpia Electrònica de la Universitat de Barcelona, al pati de Ciències de l'Edifici Històric. Les primeres micrografies es van obtenir el 14 d'octubre d'aquell any i va començar a funcionar a ple rendiment el 23 de setembre de 1967. Al Nadal de 1986 es va traslladar al nou edifici del Servei de Microscòpia Electrònica (després Serveis Cientificotècnics) ubicat al campus de Pedralbes, on va funcionar fins a finals de l'any 1995, després de gairebé 30 anys de servei ininterromput. Treballava amb una diferència de potencial de 40 a 100 kV i aconseguia una resolució de 8 a 10 A. Té un gran valor sentimental perquè va ser el primer microscopi electrònic de transmissió de la Universitat de Barcelona i es va convertir en l'eina de treball de moltes de les tesis doctorals de caire ultraestructural que es van redactar entre els anys 1973 i 1995. | 1996
133 |  | Fotomicroscopi Nikon Apophot | 1 | 1975 | Microscopi complert i funcional, dotat d´un condensador de contrast de fases.
134 |  | Centrífuga Sigma 201 | 1 | 1988 | Procedent de l'antic Dpt. de Genètica (ara, Dept. Genètica, Microbiologia i Estadística)
135 |  | Polaritzador amb armari | 1 | 1910 | Procedent de l'antic Dpt. de Genètica (ara, Dept. Genètica, Microbiologia i Estadística)
136 | 05IB | Micròtom de lliscament Sartorius-Werkel | 1 | 1920 | Micròtom de lliscament i congelació. Serveix per tallar peces anatòmiques. 89 x 140 cm | Donació del Laboratori Dr. Gil Vernet. Facultat de Medicina (Hospital Clínic)
137 |  | Aparell mecànic (sense dades)
138 |  | Ultracentrífuga Centrikon T-2055 Kontron Analytical | 1 | 1980 | Procedent de l'antic Dpt. de Genètica (ara, Dept. Genètica, Microbiologia i Estadística)
139 |  | Centrífuga RPM Centronic | 1 | 1980 | Procedent de l'antic Dpt. de Genètica (ara, Dept. Genètica, Microbiologia i Estadística)
Edifici Prevosti. Planta 1 (Espai del Departament)
Vitrina 1. Material divers
140 | 01IB | Microscopi de Leeuwenhoek | 1 | 1980 | Microscopi simple de Leewenhoek (1670). Reproducció feta per Romà Magrans, per encàrrec. | Donació M.Durfort
141 |  | Microscopi de dissecció en la seva capsa | 1 | 1910 | Procedent del Dpt. de Biologia Cel·lular. | 1990
142 | 04IB | Microscopi Culpeper 1730 (rèplica del Sr. Magrans) | 1 | 1980 | Microscopi filigrana que porta una lent condensadora externa. Reproducció feta per Romà Magrans. | Donació Sr. Magrans
143 |  | Medalles honorífiques | 1 |  | Medalla Universitat de Barcelona i medalla College de France | Donació M. Durfort
144 |  | Caixa de fusta amb preparacions angleses | 1 | 1900 | Col·lecció comprada a Londres pel Dr. Jaume Josa i regalada a M. Durfort. | Donació M. Durfort
145 |  | Cocodril (taps) | 1 |  |  | 1990 Donació M. Durfort
146 |  | Micròtom de Minot amb tapadora Leitz | 1 | 1960 |  | 2000 Donació Dr. Ribes Mujal
147 |  | Conjunt d'elements de ceràmica |  |  |  | Donació M. Durfort
148 |  | Càmbra clara | 1 | 1930 | Procedent del Laboratori Biològic de Sarrià | 1987
Vitrina 2. Dedicada a Jaume Pujiula. Material divers (Procedent del Laboratori Biològic de Sarrià)
149 |  | Microscopi monocular Stiassnie | 1 | 1910 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
150 |  | Microscopi binocular PZO | 1 | 1985 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
151 |  | Micròtom de congelació Leitz | 1 | 1920 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
152 | 35IB | Micròtom de Minot Reichert | 1 | 1943 | Micròtom de rotació (25 × 21 × 23 cm). Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
153 |  | Caixa de preparacions microscòpiques | 2 | 1965 | Preparacions de talls d´embrions obtingudes al Laboratori Biològic de Sarrià | Donació M. Durfort
154 |  | Sistema artesanal de compartiments per guardar blocs de parafina | 1 | 1965 |  | Donació M. Durfort
155 |  | Dues navalles de micròtoms de congelació | 1 | 1928 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
156 |  | Selecció de fotografies i documents |  |  | Selecció de fotografies i documents del Dr. Jaume Pujiula del Laboratori Biològic de Sarrià
Vitrines 3 i 4. Material divers relacionat amb Santiago Ramón y Cajal
157 |  | Col·lecció de medalles commemoratives de l´escola cajaliana | 5 | 1979 | Medalles commemoratives de la Sociedad Española de Histología des de la seva creació. La primera va ser lliurada a Saragossa durant el primer congrés. | Donació M. Durfort
158 |  | Bust de Santiago Ramón y Cajal | 1 | 1990 | Amb decoració de fotografies i imatges d'esquemes fets pel Premi Nobel de Medicina de 1906
159 | 28IB | Microscopi Zeiss i accesoris diversos | 1 | 1950 | Platina giratòria. Carro mòbil. Condensador abatible mòbil i complet. Peu de ferradura. Capçal binocular intercanviable (a la capsa de fusta). L'ansa és abatible i es pot fer girar el microscopi en posició horitzontal per fer projeccions. (33 × 15 × 16 cm)
160 |  | Làmpades puntiformes. Diferents models | 2 | 1910
161 |  | Caixa de preparacions histològiques | 1 | 1980 | Preparacions fetes a Alemanya. Segellades amb betú de judea. Antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
Vitrina 5. Microscopis i accessoris
162 |  | Làmpades puntiformes PZO | 2 | 1970 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
163 |  | Transformador Bausch & Lomb | 1 | 1970 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
164 |  | Transformador Reichert | 1 | 1950 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
165 |  | Condensadors de contrast de fases PZO | 2 |  | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
166 |  | Microscopis monoculars Reichert -model estudiantil | 2 | 1950 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia). | 1980
167 | 32IB | Microscopi Zeiss monocular | 1 | 1940 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia). | 1980
168 |  | Equips de contrast de fases PZO | 2 | 1980 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia). | 2000
169 |  | Microscopi Officine Galileo monocular | 1 | 1960 | Tub monocular recte. Revòlver amb quatre objectius. Platina quadrada. Mirall amb doble cara. Peu en ferradura. Macro i micromètric separats. Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia). | 1980
170 |  | Adaptador cambra fotogràfica | 1 | 1980 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia). | 2000
171 |  | Condensadors i adaptadors ZEISS |  | 1960 1980 | Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia). | 2000
172 |  | Adaptador fotogràfic | 1 | 1970
Vitrina 6. Microscopis
173 |  | Microscopi Olympus BH binocular-fluorescència | 1 | 1995
174 |  | Microscopi Zeiss monocular | 1 | 1920
175 | 46IB | Microscopi PZO binocular | 1 | 1985 | Microscopi binocular: gran estatiu. Molt ergonòmic. Dotat d'un sistema d'il·luminació halògena incorporat, regulable, i condensador mòbil de camp clar i contrast de fases. Cargols macromètric i micromètric coaxials. Platina amb carro mòbil.
176 |  | Microscopi invertit Union Optical | 1 | 1975
177 |  | Microscopi Kremp monocular | 1 | 1950
178 |  | Microscopi Officine Galileo binocular | 1 | 1960
179 |  | Capsa de preparacions histològiques | 1 | 1950 | Col·lecció Montagut
Vitrina 7. Micròtoms
180 |  | Micròtoms de Ranvier (micròtoms de mà) amb cilindres de medul·la de saüc i navalla histològica | 1 | 1980 | Aparell per poder obtenir talls d´òrgans vegetals englobats prèviament amb medul·la de saüc o en pastanaga. Aquests aparells es van fer per encàrrec en una ferreteria. | 2000
181 |  | Navalla Reichert | 1 | 1930 | Navalla per a un micròtom de lliscada Reichert
182 | 24IB | Micròtom de lliscada Leitz | 1 | 1930 | Permet obtenir talls de material inclòs en parafina i també en congelació i amb cel·loïdina. Gràcies a poder orientar la navalla segons conveniència. Antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia). | 1985
183 | 22IB | Micròtom Minot (rotació) Reichert | 1 | 1943 | Aparell que permetet obtenir talls de 2 a 6 micres de gruix de material inclòs en parafina. Procedeix del laboratori Biològic de Sarrià | 1985
184 | 23IB | Micròtom Minot (rotació) Leitz | 1 | 1943 |  | 1984
185 |  | Micròtom Minot (rotació) Leitz | 1 | 1960 | Micròtom de rotació model Minot. Permet obtenir talls de 4 a 10 micres de gruix. 24 x 20 cm. Institut Biològic de Sarrià. | 1985
186 |  | Micròtom de congelació Reichert | 1 | 1940 | Procedència: Donació feta pel Dr. Ribas Mujal al clausurar el seu laboratori particular. | 2013
187 | 21IB | Micròtom de congelació Leitz | 1 | 1920 | L´obtenció de talls en congelació té l'avantatge de la rapidesa, per bé que té l'inconvenient que els talls són més gruixuts. Per a l´estudi dels òrgans nerviosos és molt escaient. | 1985
188 |  | Micròtom de Minot (rotació) Erma | 1 | 1980 | Els micròtoms de rotació, model Minot, permeten obtenir talls seriats de material inclòs en parafina. Procedent del Dpt. de Biologia Cel·lular. | 2005
189 | 25IB | Micròtom de cel·loïdina | 1 | 1950 |  | 1984 Compra
Vitrina 8. Material divers
190 |  | Flascons de reactius de diferents marques | — | 1940-1970
191 |  | Conjunt de portes i portaobjectes de diferents mides i formes (excavats) | — | 1940-2000 | Pel muntatge de determinats tipus de material s´utilitzen portaobjectes de diferents models. | 2000
192 | 07IB | Segellador de preparacions Reichert | 2 | 1920/1930 | Molt emprat a finals del segle XIX i principis del segle XX. Serveix per lacar o segellar preparacions de manera molt pulcra. L´operació es pot fer manualment. Procedència: Laboratori Biològic de Sarrià. | 1985
Vitrina 9. Microscopis i accessoris
193 | 42IB | Microscopi monocular Nachet | 1 | 1860 | Microscopi monocular amb un sol objectiu i un sol cargol macromètric i micromètric. Platina rodona. Mirall d'una sola cara. Peu robust en forma de ferradura massissa. Columna abatible per posar-lo horitzontal. | Donació Laboratori Biològic de Sarrià.
194 |  | Microscopi Reichert | 1 | 1935 | Microscopi monocular amb dos objectius i un sol cargol macromètric i micromètric. Platina rodona. Mirall d'una sola cara. Peu robust en forma de ferradura massissa. Columna abatible per posar-lo horitzontal. | Donació Laboratori Biològic de Sarrià.
195 | 43IB | Microscopi monocular Reichert | 1 | 1925 | Microscopi monocular amb revòlver de tres objectius. Cargols macromètric i micromètric per separat, a diferents alçades. Platina rodona amb pinces. Condensador mòbil i mirall de doble cara. Peu en forma de ferradura. Model estudiantil. Procedent de l'antic Dpt. de Morfologia Microscòpica (ara, Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia).
196 |  | Microscopi Koristka | 1 | 1910 | Microscopi monocular amb revòlver de dos objectius. Cargols macromètric i micromètric per separat, a diferents alçades. Platina rodona amb pinces. Condensador mòbil i mirall de doble cara. Peu en forma de ferradura. Model estudiantil.
197 | 38IB | Microscopi Zeiss | 1 | 1920 | Microscopi monocular amb platina rodona i giratòria amb nònius, columna molt ampla i peu en forma de ferradura. No té revòlver o portaobjectius. Cargols macromètric i micromètric separats. | 1990
198 | 39IB | Microscopi Cajal | 1 | 1960 | Microscopi monocular, model estudiantil. Té peu en forma de ferradura, mirall de dues cares, columna abatible fins a l'horizontal i platina quadrada amb pinces. | 1984
199 |  | Microscopi Reichert | 1 | 1950
200 |  | Microscopi PZO | 1 | 1970
201 |  | Microscopi PZO | 1 | 1990
202 | 47IB | Microscopi monocular Analyt | 1 | 1990 | Microscopi monocular estudiantil amb revòlver amb quatre objectius. Cargol macromètric i desplaçament micromètric fent girar el tub ocular. Estatiu abatible i llum incorporat (bombeta). | 2002
203 | 48IB | Microscopi monocular RAM | 1 | 1990 | Microscopi estudiantil, molt elemental. L'enfocament s'aconsegueix fent lliscar el tub ocular. No hi ha revòlver. L'objectiu és a l'altre extrem de la columna. Microscopi abatible. Mirall d'una sola cara. Platina quadrada amb pinces. Peu en ferradura. | 2002
204 | 49IB | Microscopi monocular RAM | 1 | 1990 | Microscopi estudiantil, molt elemental. L'enfocament s'aconsegueix fent lliscar el tub ocular. No hi ha revòlver. L'objectiu és a l'altre extrem de la columna, protegit amb una peça molt curiosa. Microscopi abatible, mirall d'una sola cara, platina quadrada amb pinces i peu en forma de ferradura. | 2002
205 |  | Càmbra clara tipus Abbe | 1 | 1925
Vitrina 10. Material divers
206 |  | Làmpada puntiforme | 1 | 1950
207 |  | Càmera fotogràfica Exacta. Model Varex. Amb accessoris | 1 | 1960 | Càmera fotogràfica analògica, visor i adaptador. | 1980 Donació
208 | 54IB | Estufa Call | 1 | 1950 | Estufa de coure per fer inclusions en parafina. Pot connectar-se al corrent elèctric o bé al gas. Té un llum pilot per controlar si està en funcionament. Al seu dia va substituir les platines Malassez. | 1950 Institut Biològic de Sarrià
209 |  | Conjunt de micròtoms de mà i navalla histològica per a micròtom de congelació | 5 | 1970-1980 | Casa Luis Vázquez Colls (Madrid)
210 |  | Corretges per afilar navalles histològiques | 2 | 1935
Vitrina 11. Balances i materials de vidre
211 |  | Diferent material de vidre de laboratori | — | 1950-2000
212 |  | Conjunt de balances de dos plats | 1 | 1970
213 |  | Conjunt de balances petites per pesar or | 1 | 1920
214 |  | Xeringues i agulla de Frankel | 3
Vitrina 12. Material divers
215 | 33IB | Platines calefactores tipus Malassez | 4 | 1920 |  | 1984
216 | 45IB | Incubadora Lloca elèctrica | 1 | 1980 | Incubadora d'ous per a treballs d'embriologia (39-40 graus). Temperatura regulable per poder incubar ous de diferents aus, habitualment de gallina. Porta també un sistema molt elemental per mantenir la humitat dins dels dispositius. | 1980
217 | 40IB | Microscopi binocular Zeiss-Greenough | 1 | 1930 | Microscopi estereoscopi amb peu en forma de trípode i mirall de doble cara. Gràcies a la placa mòbil que apareix a l'esquerra de l'aparell, pot treballar amb camp clar o amb camp fosc. Té un joc triple d'objectius de diferents augments i, per tant, de diferents llargades. | 1984
218 |  | Microscopi Winkel Zeiss | 1 | 1930
219 | 41IB | Microscopi triocular Reichert | 1 | 1970 | Gran model de microscopi triocular per poder acoblar-hi un sistema de fotografia. Revòlver o portaobjectius de 6 peces. Platina quadrada amb desplaçament mitjançant un comandament biaxial. Condensador de camp clar, de camp fosc, de contrast de fases i de contrast interdiferencial de Nomarski. La placa que permet el contrast de Nomarski està situada al capçal, per sobre del revòlver. Sistema d'il·luminació en una caixa externa. Centrament de la làmpada a la base de l'estatiu. | 1980 Compra
220 |  | Microscopi binocular Zeiss | 1 | 1980
221 |  | Capçal PZO | 1 | 1980
222 |  | Adaptador fotogràfic | 1 | 1980 | Per acoblar amb un microscopi Reichert
223 |  | Fotòmetre Reichert | 1 | 1980
224 |  | Fotòmetre Nikon | 1 | 1980
225 |  | Cambra fotogràfica Yashica | 1 | 1990
Espai Passadís
226 | 03IB | Aparell microfotogràfic UMA. Marca Leitz | 1 | 1920 | Fotomicroscopi amb base estable (l'aparell està collat a una taula de fusta). Muntat per fer plaques. (117 × 33 cm) | 1995
227 | 58IB | Centrífuga MSE, model Multex | 1 | 1980 | Rotor amb vuit braços per subjectar 6 cistelles amb el material que s'ha de centrifugar. Departament de Bioquímica. | 2007
228 | 09IB | Aparell estirador | 1 | 1910 | Aparell per planxar vasos sanguinis (artèries i venes). | 1995
229 | 06IB | Autoclau | 1 | 1920 | 65 × 36 × 16 cm | Compra
230 |  | Microscoip Leitz | 1 | 1920
231 | 37IB | Balança de precisió Cobos | 1 | 1975 |  | 1980 Compra
232 |  | Micròtom de Minot | 1 | 1950
236 | 10IB | Caixa de reactius | 1 | 1910 |  | 1984
237 |  | Capsa de fusta per transportar tubs d'assaigs | 1 | 1910 | Conté tubs d'assaigs de l'època
238 | 68IB | Termòstat Ultra-Thermostat K5 | 1 | 1965 | Termòstat del model Colora Messtechnik (Lorch, Württemberg, Alemanya). Permet estabilitzar la temperatura a 400 W. Disposa de dos nivells, consola i torreta. Es troba en un estat de conservació excel·lent. 30 × 16 × 26 cm | 2011
239 |  | pHmetre | 1 | 1970
240 | 57IB | Evaporador Hitachi, model HVS-4GB | 1 | 1973 | Evaporador de diferents materials sublimats (carboni, or, carboni-or, etc.) sobre una mostra per depositar-hi una capa d'1 nm a 30 nm i fer-la conductora o per obtenir-ne una rèplica, per ser estudiada amb un microscopi electrònic de transmissió o de rastreig. | 2006
241 | 55IB | Processador de parafina Autotechnikon, model Ultra II | 1 | 1950 | Processador automàtic per fer inclusions en parafina, previ procés de deshidratació. Té un programari o temporitzador per seleccionar el menú més adient segons el tipus de mostra biològica que s'ha de processar. | 1995
242 | 56IB | HPLC Pharmacia LKB, model Smart | 1 | 1970 | Primer HPLC (high-performance liquid chromatography) que va tenir la Facultat de Biologia. | 2008
Replà Escala
243 | 62IB | Ampliadora fotogràfica DURST, model Laboratori 54 | 1 | 1975 | L'aparell va acompanyat de tres jocs d'objectius i de condensador per a la positivació de pel·lícules i de plaques. Ampliadora de gran categoria, professional. | 2009
244 | 63IB | Ampliadora fotogràfica CARRANZA, model Ballesta | 1 | 1980 | Ampliadora molt senzilla, no professional. | 2010
245 | 61IB | Projector SCOLA III | 1 | 1980 | Projector de diapositives i de plaques equipat amb diferents lents condensadores i objectius. | 2010
246 | 60IB | Taula digitalitzadora d'imatges | 1 | 1985 | Construïda a l'Institut de Zoologia de Liège. | 2008 Cedit pel Dr. Adrià Casinos Antic Dpt. De Zoologia- Vertebrats
247 |  | Destil·lador | 1 | 1960
248 | 59IB | Citofluorímetre de flux FACSTAR PLUS, model 2016 (BECTON DICKINSON) | 1 | 1975 | Primer comptador automàtic de cèl·lules de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Servei d'Immunologia de l'Hospital Clínic. | 2009
249 |  | Micròtom de congelació FRIGOCUT 2800 (REICHERT-JUNG) | 1 | 1988 | Gran estatiu. Procedència: Servei de microscòpia electrònica de la UB
250 |  | Micròtom de lliscada REICHERT | 1 | 1980 | Parafina, cel·loïdina i congelació. Antic Dept. de Zoologia. | 2015 Donació Dr J. Gosalbez
Edifici Prevosti. Planta -2
251 |  | Lupa binocular Nachet | 1 | 1960 | Emprada en cirurgia òptica. Departament de Bioquímica. Fabricat a París. | 2015 Donació Dra. Julia Peinado
252 |  | Lupa binocular Kyowa | 1 | 1960 | Fabricat a Tòquio.
253 |  | Refractòmetre E. Hardtnack | 1 | 1960 | Fabricat a Alemanya.
254 |  | Oftalmoscopi binocular American Optical | 1 | 1980 |  | Donació de Dr. Ricardo Casaroli
255 |  | Estufa de dessecació | 1 | 1980 | Procedent de l'antic Dpt. de Fisiologia Vegetal (ara, Dept. Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)
256 |  | Centrífuga | 1 | 1960 | Procedent de l'antic Dpt. de Fisiologia Vegetal (ara, Dept. Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)
257 |  | Centrífuga Chirana | 1 | 1950 | Procedent de l'antic Dpt. de Fisiologia Vegetal (ara, Dept. Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)
258 |  | Sacarímetres | 2 |  | Aparell per fer assaigs amb glucosa. Procedent del Dpt. de Bioquímica
259 |  | Boretes | 7 |  | Instruments per barrejar líquids de diferent densitat.
260 |  | Suport de fusta de tubs d'assaig | 1 | 1930
* Les peces amb número de registre estan digitalitzades i es poden consultar al Museu Virtual:
Museu Virtual: www.ub.edu/museuvirtual/colleccions.php
Note on F86: Merce Durfort: